4,8 W

	PARAMETRY ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL PARAMETERS
	PARAMETRY UŻYTKOWE / ENVIRONMENT PARAMETERS

	Napięcie zasilania / Working voltage
	12 V DC
	Temperatura pracy / Operating temperature
	-25 - +60°C

	Pobór mocy / Power consumption
	4,8 W/m0,08 W/LED
	Temperatura przechowywania / Storage temperature
	-40 - +80°C

	Prąd pracy / Operating current
	0,4 A/m
	Stopień ochrony / IP degree
	IP33


	PARAMETRY ŚWIETLNE / LIGHT PARAMETERS

	JASNOŚĆ / LUMINOSITY

	Wersja/Version
	Czerwony / Red
	Zielony / Green
	Niebieski / Blue
	Biały ciepły/Warm white
	Biały zimny / Cool white

	SL
	70 lm/m
	180 lm/m
	60 lm/m
	270 lm/m
	300 lm/m

	EL
	60 lm/m
	150 lm/m
	50 lm/m
	220 lm/m
	240 lm/m

	BL
	50 lm/m
	130 lm/m
	40 lm/m
	190 lm/m
	210 lm/m

	TEMPERATURA BARWOWA / DŁUGOŚĆ FALI / COLOR TEMPERATURE / WAVELENGHT

	Czerwony / Red
	Zielony / Green
	Niebieski / Blue
	Biały ciepły/Warm white
	Biały zimny / Cool white

	619-635 nm
	512-528 nm
	 463-475 nm
	2700-3500 K
	5500-6500 K

	KĄT ŚWIECENIA / BEAM ANGLE

	120°

	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW (Ra) / COLOUR RENDERING INDEX (Ra)

	SL
	70-75

	EL
	70

	BL
	65


7,2 W

	PARAMETRY ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL PARAMETERS
	PARAMETRY UŻYTKOWE / ENVIRONMENT PARAMETERS

	Napięcie zasilania / Working voltage
	12 V DC
	Temperatura pracy / Operating temperature
	-25 - +60°C

	Pobór mocy / Power consumption
	7,2 W/m0,24 W/LED
	Temperatura przechowywania / Storage temperature
	-40 - +80°C

	Prąd pracy / Operating current
	0,6 A/m
	Stopień ochrony / IP degree
	IP33


	PARAMETRY ŚWIETLNE / LIGHT PARAMETERS

	JASNOŚĆ / LUMINOSITY

	Wersja/Version
	Czerwony / Red
	Zielony / Green
	Niebieski / Blue
	Biały ciepły/Warm white
	Biały zimny / Cool white

	SL
	105 lm/m
	180 lm/m
	105 lm/m
	420 lm/m
	465 lm/m

	EL
	95 lm/m
	170 lm/m
	95 lm/m
	380 lm/m
	420 lm/m

	BL
	80 lm/m
	140 lm/m
	80 lm/m
	300 lm/m
	330 lm/m

	TEMPERATURA BARWOWA / DŁUGOŚĆ FALI / COLOR TEMPERATURE / WAVELENGHT

	Czerwony / Red
	Zielony / Green
	Niebieski / Blue
	Biały ciepły/Warm white
	Biały zimny / Cool white

	619-635 nm
	512-528 nm
	 463-475 nm
	2700-3500 K
	5500-6500 K

	KĄT ŚWIECENIA / BEAM ANGLE

	120°

	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW (Ra) / COLOUR RENDERING INDEX (Ra)

	SL
	70-75

	EL
	70

	BL
	65


